## Page de garde
CTP Environnement 2076 Avenue Henri Schneider 69330 JONAGE
Tel: + 33 (0)4 72 47 72 14 - Fax: + 33 (0)4 72 47 01 13 tbarthelemy@ctp-environnement.com
Document n°: |  |  | Projet : | DESHUILEUR 1 |  |  | Rev. : | 1
| DT-LE-326 |  | Cmde n° : | xxxx |  |  | Rédigé : | TB
|  |  | Titre : | Listes |  |  | Page : | 1/4
LISTES
____________
EQUIPEMENTS
INSTRUMENTATION
ROBINETTERIE
| Revision | Date | Description
| 0 | 2018-12-10 | Première édition
| 1 | 2022-08-05 | Mise à jour pour projet QR code
| REDIGE PAR : |  |  | VERIFIE PAR : |  | APPROUVE PAR :
| Nom : | T. BARTHELEMY |  | Nom : | G. JEANNOT | Nom : | G. JEANNOT
| Date : | 2019-12-10 |  | Date : |  | Date :
| Visa : |  |  | Visa : |  | Visa :

## Equipement
CTP Environnement 2076 Avenue Henri Schneider 69330 JONAGE
Tel: + 33 (0)4 72 47 72 14 - Fax: + 33 (0)4 72 47 01 13 tbarthelemy@ctp-environnement.com
Document n°: | [7 empty] | Projet : | DESHUILEUR 1 |  | Rev : 01
DT-LE-326 | [7 empty] | Cmde n° : | xxxx |  | Rédigé : TB
[8 empty] | Titre : | Equipements |  | Page : 2/4
PID | TAG | Etape | Section | Phase | Chrono | Parralèle
[7 empty] | Container | Fonction | Type | Specification | Fluide | ATEX | PN | DN | Norme | Matières | Raccordement | Vitesse (rpm) | Puiss (kW) | Courant In (Amps) | Tension (V) | ETOR | STOR | EANA | SANA | BUS | Masse à vide (kg) | Masse en charge (kg) | Fournisseur | Remarques, référence… | N° SPEC. | Consulté | Num offre | Prix (€) | Code article
| PP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 p. | Pompe eau brute | Péristaltique | Voir fiches technique Albin Pompe | Eau brute | Non | - | 40 | - | [5 empty] | 400 | [7 empty] | ALBIN PUMP | ALHX40
| DE | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 p. | Séparation des phases aqueuses et huileuses | Déshuileur Statique | DE 10 - 1 à 2 m3/h | Eau Brute, Eau Traitée, Huiles et Sédiments | Non | 10 | 80 | [14 empty] | SEREP | DE 10
| T | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 p. | Stockage de l'Eau Traitée | Tank | Volume inc. | Eau traitée | Non | 10 | 80
| PI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 p. | Pompe eau traitée | Pompe Immergée | Inc. | Eau traitée | Non | 10 | 50
| T | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 p. | Stockage des Huiles | Tank | Volume inc. | Huiles | Non | 10 | 80
| PP | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 p. | Pompe huile | Péristaltique | Inc. | Huile | Non
| EC | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 p. | Ecrémeur | Ecrémeur autostable | SIPHOIL 15-70 | Eau Brute | Non

## Instrumentation
CTP Environnement 2076 Avenue Henri Schneider 69330 JONAGE
Tel: + 33 (0)4 72 47 72 14 - Fax: + 33 (0)4 72 47 01 13 tbarthelemy@ctp-environnement.com
Document n°: | [7 empty] | Projet : | DESHUILEUR 1 |  | Rev : 01
DT-LE-326 | [7 empty] | Cmde n° : | xxxx |  | Rédigé : TB
[8 empty] | Titre : | Instrumentation |  | Page : 3/4
PID | TAG | Etape | Section | Phase | Chrono | Parralèle
[7 empty] | Container | Fonction | Type | Specification | Fluide | ATEX | PN | DN | Norme | Matières | Raccordement | Echelle | Unité | Signal | Tension (V) | ETOR | STOR | EANA | SANA | BUS | Masse (kg) | Fournisseur | Remarques, référence… | N° SPEC. | Consulté | Num offre | Prix (€) | Code article
| FIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 p. | Débit Eau Brute | Electromagnétique avec affichage | Proline Promag - Endress + Hauser | Eau | Oui | - | 25 | - | -
| LSH | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 p. | Niveau haut cuve Huiles | Inc. |  | Huiles
| CE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 p. | Conductivité Eau Traitée | Sonde de conductivité en ligne avec renvoi sur l'armoire élec |  | Eau Traitée
| LIT | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 p. | Niveau bas cuve Eau Traitée | Sonde |  | Eau Traitée
| LSH | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 p. | Niveau haut cuve Eau Traitée | Floteur |  | Eau Traitée

## Robinetterie
CTP Environnement 2076 Avenue Henri Schneider 69330 JONAGE
Tel: + 33 (0)4 72 47 72 14 - Fax: + 33 (0)4 72 47 01 13 tbarthelemy@ctp-environnement.com
Document n°: | [7 empty] | Projet : | DESHUILEUR 1 |  | Rev : 01
DT-LE-326 | [7 empty] | Cmde n° : | xxxx |  | Rédigé : TB
[8 empty] | Titre : | Robinetterie |  | Page : 4/4
PID | TAG | Etape | Section | Phase | Chrono | Parralèle
[7 empty] | Container | Fonction | Type | Specification | Fluide | ATEX | PN | DN | Norme | Matières | Raccordement | Pos. Sécurité | Actionneur | Type | FDC (ZO) | FDC (ZC) | Signal | ETOR | STOR | EANA | SANA | BUS | Masse (kg) | Fournisseur | Remarques, référence… | N° SPEC. | Consulté | Num offre | Prix (€) | Code article
| MV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Isolement automatique du déshuileur | Vanne papillon automatique |  | Eau Brute |  | 10 | 50
| HV | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Prélèvement Eau Brute | Vanne 1/4 tour à boiseau sphérique |  | Eau Brute |  | 10 | 25
| HV | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Régulation du débit | Robinet à pointeau |  | Eau Brute |  | 10 | 50
| HV | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Prélèvement Huiles | Vanne 1/4 tour à boiseau sphérique |  | Huiles |  | 10 | 25
| HV | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Vanne coupure évacuation Eau Traitée du déshuileur vers le tank de stockage | Vanne papillon |  | Eau Traitée |  | 10 | 80
| HV | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Prélèvement Eau Traitée | Vanne 1/4 tour à boiseau sphérique |  | Eau Traitée |  | 10 | 25
| HV | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Vanne d'évacuation des sédiements | Vanne papillon |  | Sédiments |  | 10 | 80
| HV | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Vanne d'évacuation des sédiements | Vanne papillon |  | Sédiments |  | 10 | 80

## Feuil1
0 | Effluent Brut | DN
1 | Eau de process | 5
2 | Eau traitée | 8
3 | Egout/Purge | 10
4 | Boues | 12
5 | Air surpressé | 15
6 | Air comprimé | 20
7 | Réactifs (A/B) | 25
8 | Réactifs (Coag/Floc) | 32
9 | Réactifs (Autres) | 40
A | Vapeur | 50
B | Utilités | 65
C | Huiles | 80
100
125
150
200
250